## Лист1
Информация для садоводов о работах, мероприятиях и событиях в 2024 году.
№ п/п | Дата | Выполненная работа | Сколько оплачено | Исполнитель | Примечание
1 | 2024-01-08 | Авария на высоковольтной ЛЭП (небыло подачи электроэнергии на СНТ с 10.30 до 24.00). Замена поврежденных изоляторов на траверсах ЛЭП между 1 и 2 массивами. Выпиливание прогнувшихся деревьев касающихся ЛЭП. . | б/опл | ОАО "ОЭК"
2 | 2024-01-08 | Пожар на участке №160 массива №2 . Сгорел дом полностью, обгорела баня и оплавился поликорбонат на парниках. Пожарники приехали через 15 минут, спасать уже было нечего, смогли предотвратить возгорание бани и хоэблока на соседнем участке. По мнению пожарного дознавателя пожар произошел из-за короткого замыкания и продолжительного тления оставленных включенными электрические тёплые полы уложенные на деревянное основание. . |  | Рощинская пожарная часть МЧС
3 | 19.01.2024 и 22.01.2024 | Уборка снега на всех дорогах СНТ. |  | Грицок И.М.
4 | 2024-01-21 | Вывоз мусора с контейнерной площадки 1,2 массивов - 2 контейнера - 12 м/куб. 3 массива - 2 контейнера - 12 м/куб. | 24 м/куб б/н расчет: 00000,00 руб | ООО "Спецтранс 47" через РО
5 | 24.01.2024 и 25.01.2024 | Уборка снега на всех дорогах СНТ. |  | Грицок И.М.
6 | 2024-01-21 | Замена фотореле управления фонарями освещения массива №3 (день/ночь - автоматическое включение). | 4269 | Ефимов Р.Ю.
7 | 2024-01-27 | Приёмный день в СНТ
8 | 2024-02-17 | Замена насоса и электрокабеля на скважине массива №1 | 192500 р. за счёт средств владельцев водопровода | ИП Румянцев А.Ю. АкваПуск
9 | 2024-02-17 | Приёмный день в СНТ
10 | 2024-02-23 | Вывоз мусора с контейнерной площадки 1,2 массивов - 2 контейнера - 12 м/куб. 3 массива - 2 контейнера - 6 м/куб. | 18 м/куб б/н расчет: 00000,00 руб | ООО "Спецтранс 47" через РО
11 | 24.02.2024 и 26.02.2024 | Авария на высоковольтной ЛЭП (небыло подачи электроэнергии на СНТ с 23.50 / 24.02.24 до 18.20 / 26.02.24). Падение деревьев на ЛЭП после сильного ветра в районе р. Волочаевка. Оборваны провода на 7 пролётах ЛЭП. Из-за большого и тающего снега очень трудно добраться до места авариии. Отдельная благодарность от СНТ и компании ОЭК садоводам массива №3, которые на своих мотособаках помогли достпвить к месту аварии необходимый инструмент и материалы. | б/опл | ОАО "ОЭК"
12 | 2024-03-11 | Ремонтные работы на ТП 553 массива №2 (греются подводные шины входного автомата). Отключение подачи электроэнергии на 1,5 часа, только на массиве №2. | б/опл | ОАО "ОЭК"
13 | 2024-03-16 | Вывоз мусора с контейнерной площадки 1,2 массивов - 1 контейнер - 6 м/куб. | 6 м/куб б/н расчет: 00000,00 руб | ООО "Спецтранс 47" через РО
14 | 2024-03-25 | Вывоз мусора с контейнерной площадки 1,2 массивов - 2 контейнера - 13,5 м/куб. 3 массива - не вывозили. | 13,5 м/куб б/н расчет: 00000,00 руб | ООО "Спецтранс 47" через РО
15 | 2024-03-28 | Вывоз мусора с контейнерной площадки 1,2 массивов - не вывозили, 3 массива - 2 контейнера - 12 м/куб. | 12 м/куб б/н расчет: 00000,00 руб | ООО "Спецтранс 47" через РО
16 | 2024-03-28 | Подготовка площадки для установки новой ТП553 на массиве №2. Очистка площадки от снега, работа с контуром заземления. | б/опл | ОАО "ОЭК"
17 | 2024-03-29 | Техническое обслуживание ТП552 массива №3 и ТП554 на массиве №1 с временным отключением от электроэнергии. | б/опл | ОАО "ОЭК"
18 | 2024-03-30 | Приёмный день в СНТ
19 | 2024-03-30 | На массив №2 привезли плиту фундамента для установки новой ТП553. | б/опл | ОАО "ОЭК"
20 | с 05.04.2024 по 08.04.2024 | Подготовка площадки для установки новой ТП553 на массиве №2. Подушка под плиту фундамента, установка плиты фундамента, подвод контура заземления и т.д. | б/опл | ОАО "ОЭК"
21 | 2024-04-09 | Установка новой новой ТП553 на массиве №2. Переустановка столба ЛЭП 0,4 и мачтового разъеденителя. Отключение электроэнергии в СНТ с 10.00 до 22.20. | б/опл | ОАО "ОЭК"
22 | 2024-04-11 | Переустановка узла учета на ТП553 на массиве №2.(с старой в новую ТП). Отключение электроэнергии в СНТ с 11.00 до 12.00. | б/опл | ОАО "ОЭК"
23 | с 11.04.2024 по 12.04.2024 | Авария на высоковольтной ЛЭП (небыло подачи электроэнергии на СНТ с 17.00 / 11.04.24 до 13.30 / 12.04.24.). Сильный ветер. Падение деревьев на провода, без больших повреждений. | б/опл | ОАО "ОЭК"
24 | 2024-04-17 | Плановый осмотр новой ТП553 на массиве №2.(переустановка подключения фаз). Отключение электроэнергии в СНТ с 22.20 до 22.43. Демонтаж и вывоз старой ТП. | б/опл | ОАО "ОЭК"
25 | 2024-04-19 | Пожар на участке №112 массива №2 . Сгорел дом и баня полностью, оплавился поликорбонат на парнике и др. Пожарники приехали через 20 минут, спасать уже было нечего, смогли предотвратить возгорание дома на соседнем участке. По мнению пожарного дознавателя пожар произошел из-за асбесто-цементной печной трубы и неправильно сделанной пожарной разделки вокруг неё в перекрытиях.. . |  | Рощинская пожарная часть МЧС
26 | 2024-04-21 | Приёмный день в СНТ
27 | 2024-04-22 | В СНТ начал работать магазин. |  | ИП Байлукова А.Г.
28 | 2024-04-25 | Вывоз мусора с контейнерной площадки 1,2 массивов - 2 контейнера - 7 м/куб. 3 массива - 2 контейнер - 12 м/куб. | 19 м/куб б/н расчет: 00000,00 руб | ООО "Спецтранс 47" через РО
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104